<표VI-1>   관리시험계획서 작성기준 (건설기술관리법 시행규칙 제17조)

ㅇ작 성 자 : 건설업자 • 주택건설등록업자

ㅇ작성기준 : KSA / ISO 9001 규격에 근거하여 품질방참, 조직, 문서관리, 검사 및 시험, 부적합제품의 관리 및 시정조치 등에 대한 세부 작성방안

| 구 분 | 세 부 기 준 |
| --- | --- |
| 1. 품질방침 | 가. 건설업자 • 주택건설등록업자(이하 “시공자”라 한다)는 당해 건설공사의 품질에 대한 목표와 의지를 포함한 품질방침을 정하고 문서화 한다. 나. 품질방침을 발주자의 기대와 요구에 부합되어야 하며, 시공자는 이 방침이 당해 건설공사에 참여하는 모든 계층에서 이해되고, 실행되며 유지되도록 한다. |
| 2. 조 직 | 가. 건설공사의 품질확보를 위한 조직, 기능과 품질관련인 원의 책임, 권한 및 상호관계를 명확히 정하고 문서 화 한다. 나. 시공자는 당해 건설공사의 품질이 규정된 요건에 적 합하다는 것을 검증하기 위한 자체 검증기관을 설정 하고, 검증실시시에는 그에 적합한 자격, 훈련 및 경 험을 갖춘 인원을 배치한다. 다. 시공자는 당해 건설공사의 품질관리업무가 관리시험 계획서에 따라 충분히 시행되고, 유지된다는것을 보 장하기 위하여 규정된 권한과 책임을 가지는 경영자 대리인을 지명한다. 라. 관리시험계획서의 적합성과 효율성의 지속을 보장하 기 위하여 일정한 기간마다 시공자의 상위경영자(또 는 본사조직)이 이를 심사하고, 심사결과는 문서화하 여 기록유지 한다. |
| 3. 문서관리 | 가. 품질관리와 관련된 문서는 발행전에 자격을 갖춘자가 검토 • 승인하고, 유효한 문서만이 검사 및 시험에 사 용되도록 한다. 나. 검사 및 시험에 관한 기록에는 다음사항을 포함한다. 1) 통상규정된 양식 사용 2) 검사 및 시험대상품목 3) 적용규격(품질기준) 4) 검사 및 시험항목 5) 합격 • 불합격 판적 6) 검사 및 시험자 7) 검사 및 시험일자 8) 검사 및 시험장비 9) 기타 필요한 정보 |
| 4. 제품식별 | 공사현장에 반입된 모든 자재등은 쉽게 식별이 가능하도록 표시되어야 하며, 그 식별표시는 개별품목의 추적관리방법등을 문서화하여 기록유지한다. |
| 5. 검사 및 시험 | 가. 시공자는 당해 건설공사의 품질확인을 위한 모든 검 사 및 시험을 문서화된 규정에 따라 수행하며 그 결 과는 문서화하여 품질기록을 유지한다. 품질기록은 읽기 쉽고 관련자재 및 시공성과의 품질을 쉽게 파악 할 수 있어야 한다. 나. 건설공사의 품질관리를 위하여 공사시행단계별로 실 시해야할 품질시험의 종류, 방법, 빈도등을 작성하고, 이의 실시에 필요한 시험실의 규모, 시험장비의 설치 및 시험요원의 자격요건등을 포함하는 품질관리 실시 계획을 수립한다. 이 경우 관련검사 및 시험에 사용되는 장비는 공인기 관에서 표준기로 인정된 장비로 검교정되고, 조정되 어야 한다. 다. 자재 및 시공성과에 대한 검사 및 시험결과에 따라, 합격 • 불합격을 마크, 스탬프, 꼬리표, 라벨, 검사서 류, 장소표시 또는 기타 적절한 방법으로 표시하며, 표시에는 품질검사자 이름 및 검사날짜를 명기한다. |
| 6. 부적합 제품의 관리 및 시정조치 | 가. 시공자는 규정된 요건에 부적합한 자재 및 시공성과 에 대하여 부적합 사항을 기록 유지하며, 모든 부적 합 자재 및 시공성과에 대해서는 공인이 안된 사용 • 인도 또는 적합자재등과의 혼용을 예방하기 위하여 엄격히 표시 • 분리한다. 나. 부적합한 자재 및 시공성과는 규정된 절차에 따라 시 정조치(보수, 재작업, 폐기 또는 교체등)한후 재검사를 실시하고 그 결과를 문서화하여 기록 유지한다. |
| 7. 취급, 보관, 포장 및 인도 | 시공자는 검사 및 시험을 실시한후 자재 및 시공성과의 품질과 그 표시의 보호를 위하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 취급, 보관, 포장 및 인도까지 추적관리한다. |
| 8. 교육 • 훈련 | 건설공사 품질확보를 위하여 품질관련 인원에 대한 교육 • 훈련을 정기적으로 실시하고 기록 유지한다. |
| 9. 통계적 기법 | 가. 시공자는 제품의 적합성 여부를 검증하기 위하여 발 주자 요구시 적절한 통계적 기법으로 문제점을 분석 하기 위한 방안을 강구하여야 한다. 나. 통계적기법을 이용한 품질관리시 일정확률이상으로 품질기준에 합격되는 경우에는 시험빈도를 감소시킬 수 있다. |

비고 : 시공자는 전면책임감리대상공사가 아닌 경우에는 상기내용중 “품질방침”, “조직”, “검사 및 시험”, “부적합제품의 관리 및 시정조치”에 해당하는 사항에 한하여 관리시험계획서를 작성할 수 있다.

<표 VI-2>              품질관리규격의 비교

| 건기법 시행규칙 | KS A / ISO 9001 |
| --- | --- |
| 1. 품질방침 2. 조 직 3. 문서관리 4. 제품식별 5. 검사 및 시험 6. 부적합제품의 관리 및 시정조치 7. 취급, 보관, 포장 및 인도 8. 교육훈련 9. 통계적 기법 | 1. 경영자 책임 2. 품질 시스템 3. 계약 검토 4. 설계 관리 5. 문서 및 자료관리 6. 구 매 7. 고객지급품의 관리 8. 제품 식별 및 추적성 9. 공정 관리 10. 검사 및 시험 11. 검사, 측정 및 시험장비의 관리 12. 검사 및 시험상태 13. 부적합품의 관리 14. 시정 및 예방조치 15. 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 16. 품질기록의 관리 17. 내부품질감사 18. 훈련 19. 서비스 20. 통계적 기법 |

<그림VI-1>              건설공사 품질관리

(건설기술관리법 제24조)

- 실시 의무자 : 건설공사의 발주자, 건설업자 및 주택건설 등록업자

- 대상  - 토목 및 특수 공사 : 총공사비 5억원 이상 공사

- - 건축 공사 : 연면적 661㎡이상 공사

- - 전문 공사 : 총공사비 2억원 이상 공사

- 품질 시험의 종류 및 체계

벱솤 뷃쟨 • 공사용 적정재료 선정시험 등 - 토질조사 시험 - 모래, 자갈 등 각종 재료 선정 등 ※ K.S 제품은 생략 가능 • 시행자 : 발주자(민간사업은 생략 가능) ※ 건설업자 등이 설계 또는 설계 변경하는 경우 건설업자 등이 시행

냼뢮 뷃쟨 • 공사 품질확보를 위하여 시공 과정에서 시행하는 각종 시험 - 콘크리트 강도 시험 - 각종 재료 시험 등 • 시 행 자 : 건설업자, 주택건설 등록업자 • 감 독 자 : 발주자(공사 감독 또는 감리자) • 시행자 업무 : 현장시험실 설치, 시험 장비 및 요원 배치 ※ 건설업자 등은 착공 전 관리시험 계획서 를 발주자 또는 허가 관서의 장에게 제출 (건기법 시행령 제43조 제2항)

냋믧 뷃쟨 • 상기 시험들의 적정 실시 여부 확인 • 시 행 자 : 발주자(15,000㎡미만 민간 건축 공사 경우 생략 가능) • 결과 조치 : 건설업자에게 시정 요구

※ 품질 시험 적정성 확인을 한 연도에는 검

사 시험을 따로 실시하지 아니 할 수 있음

잰쇺 뷃쟨 샻 솤 벺 좮 샎 • 상기 세 가지 시험의 적정 실시 여부 확인 • 확인자 : 허가 또는 발주 행정기관의 장, 건설교통부 장관 • 대 상 : 중앙건설기술심의위원회 심의를 받은 건설공사(국가200억원, 시 •도 200억원 이상) 연면적 3만㎡이상의 공공 주택 등 건축물 건설공사 • 결과 조치 : 발주자 및 건설업자 등에게 시정 명령 또는 필요한 조치

- 건설교통부 기술심의관실, “건설공사 품질확보 방안”, 건설감리, 1996

<표VI-5>      본 심사 부적합 사항 분석

조사업체수 : 80개 업체

| 구분 요건 | 대기업(건수) | 중기업(건수) | 소기업(건수) | 계(건수) | 점유율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 18 | 60 | 25 | 103 | 6.3% |
| 4.2 | 19 | 30 | 15 | 64 | 3.9% |
| 4.3 | 15 | 20 | 18 | 53 | 3.2% |
| 4.4 | 15 | 32 | N/A | 47 | 2.8% |
| 4.5 | 60 | 122 | 65 | 247 | 15.0% |
| 4.6 | 18 | 45 | 38 | 101 | 6.1% |
| 4.7 | N/A | 8 | 5 | 13 | 0.8% |
| 4.8 | 7 | 10 | 12 | 29 | 1.7% |
| 4.9 | 70 | 82 | 52 | 204 | 12.4% |
| 4.10 | 33 | 68 | 48 | 149 | 9.1% |
| 4.11 | 28 | 50 | 28 | 106 | 6.4% |
| 4.12 | 6 | 6 | 10 | 22 | 1.3% |
| 4.13 | 4 | 25 | 15 | 44 | 2.7% |
| 4.14 | 25 | 34 | 17 | 76 | 4.6% |
| 4.15 | 10 | 28 | 19 | 57 | 3.5% |
| 4.16 | 18 | 38 | 25 | 81 | 4.9% |
| 4.17 | 15 | 33 | 18 | 66 | 4.0% |
| 4.18 | 26 | 40 | 12 | 78 | 4.7% |
| 4.19 | 5 | 15 | 17 | 37 | 2.2% |
| 4.20 | 10 | 33 | 25 | 68 | 4.1% |
| TOTAL | 402 | 779 | 464 | 1,645 | 100% |

- “ISO 9000 인증 사후관리”, 한국생산성본부, 1996

<표VI-6>         본 심사 부적합 사항의 점유율

조사업체수 : 80개 업체

4.5  문서 및 자료관리							(15.0%)

4.9  공정관리							  (12.4%)

4.10 검사 및 시험						    (9.1%)

4.11 검사, 측정 및 시험장비의 관리				(6.4%)

4.1  경영자 책임						(6.3%)

4.6  구매						(6.1%)

4.16 품질기록의 관리					 (4.9%)

4.18 훈련					         (4.7%)

4.14 시정 및 예방조치					 (4.6%)

4.20 통계적기법					  (4.1%)

4.17 내부품질감사					  (4.0%)

4.2  품질시스템					  (3.9%)

4.15 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도			 (3.5%)

4.3  계약검토					(3.2%)

4.4  설계관리					 (2.8%)

4.13 부적합품의 관리				(2.7%)

4.19 서비스					(2.2%)

4.8  제품 식별 및 추적성			       (1.7%)

4.12 검사 및 시험상태			  (1.3%)

4.7  고객 지급품의 관리			(0.8%)

- “ISO 9000 인증 사후관리”, 한국생산성본부, 1996

<표VI-3>      ISO 9000 인증취득 추진 및 유지의 애로사항

| 쏸 솤 쟗 룱 | ISO 9000 기획득업체 |  |  |  |  |  | ISO 9000 획득의도업체 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 샼쎼 샼쎼 |  | 동 업종내 기업규모 |  |  |  |  |  | 동 업종내 기업규모 |  |  |
|  |  | 대기업 | 중기업 | 소기업 |  |  |  | 대기업 | 중기업 | 소기업 |
| (조사업체수) | (102) | ( 59) | ( 35) | ( 8) | (132) |  |  | ( 47) | ( 70) | ( 15) |
| 1) 획득시 애로사항 사내인식문제 전사적으로 협조 부족 부서간 업무조정 어려움 품질 매뉴얼 작성 업무와 문서가 비현실적 많은 인력 소요 정보부족 의식전환 어려움 교육문제 비용이 많이든다 없다/모르겠다 | 23% 15% 14% 13% 8% 8% 7% 7% 5% 1% 9% | 25% 14% 15% 15% 10% 5% 3% 5% 3% - 12% | 17% 17% 14% 9% 6% 11% 11% 11% 6% 3% 6% | 25% 13% - 13% - 13% 13% - 13% - - | 9% 2% 4% 5% 3% 8% 6% 7% 8% 10% 41% |  |  | 9% 4% 2% 4% 2% 6% 4% 2% 6% 4% 45% | 10% 1% 4% 6% 1% 9% 7% 8% 7% 13% 34% | 7% - 7% - 13% 7% 7% 7% 13% 13% 27% |
| 쟘듧믧쟗 뻸삽 2) 유지상의 애로사항 전사원의 인식 부족 적응이 어렵다 사후관리가 안됨 인증당시 시스템대로 운영이 안됨 계속적 교육이 어려움 기업풍토와 맞지 않음 경영자의 관심 부족 | 28% 12% 10% 9% 8% 5% 5% | 29% 14% 7% 7% 3% 5% 8% | 31% 11% 9% 11% 14% - 6% | 13% - 38% 13% 13% - - |  |  |  |  |  |  |

- “ISO 9000 인증 수요 분석을 통한 인증의 범 산업분야 확대 방안 연구”, 공업진흥청, 1995

<표VI-4>   ISO 9000 인증 후의 기대 미비점

| 샼 쎼 |  | 동 업종내 기업규모 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 쏸 솤 쟗 룱 |  | 대 기 업 | 중 기 업 | 소 기 업 |
| 형식적이다 | 11% | 5% | 17% | 25% |
| 체계적이지 못하다 | 10% | 10% | 11% | - |
| 고객이 모른다 | 9% | 8% | 9% | 13% |
| 국가의 후속조치 미흡 | 8% | 8% | 9% | - |
| 사후관리가 많다 | 7% | 3% | 14% | - |
| 사후관리가 미비하다 | 6% | 3% | 11% | - |
| 특별한 점 없다 | 40% | 44% | 31% | 50% |

- “ISO 9000 인증 수요 분석을 통한 인증의 범 산업분야 확대 방안 연구”, 공업진흥청, 1995

<그림VI-3>   ISO 9000 품질 시스템의 3요소

- Frank Voehl, Peter Jackson, David Ashton, ISO 9000 An Implementation Guide for Small to Mid-Sized Businesses, St. Lucie Press, 1994

<그림VI-2>       품질 시스템의 운영 프로세스

- Frank Voehl, Peter Jackson, David Ashton, ISO 9000 An Implementation Guide for Small to Mid-Sized Businesses, St. Lucie Press, 1994

<그림VI-6>           인증 심사 업무 FLOW

<그림VI-5>      인증취득 절차 및 사후관리

유효기간(3년)

준비기간                     시정조치

예비심사     본심사       인증서 발급                             재심사

사후관리(6개월 간격)

<그림VI-4>                    시스템으로서 ISO 9000의 프로젝트 계획에 적용

- David Stevenson Huyink, Craig Westover, ISO 9000 Motivating the People, Mastering the Process, Achieving Registration!, IRWIN, 1994